INFORME SOBRE SIMULACRO

C.P.M. sito en calle Estrella nº 11. Motril

FUNDACIÓN SAMU

( xxx de febrero de 2013)

Juan Antonio Tocino Olarte Ingeniero de edificación y Arquitecto Técnico Colegiado nº 5742 COAAT-SE

INTRODUCCIÓN

Siguiendo el plan de autoprotección, se simulará varios ejercicios de evacuación en la Unidad durante el año, aplicando las medidas de seguridad,  con objeto de preservar la integridad física tanto del personal como de los usuarios ante una emergencia. Sirven para determinar anticipadamente comportamientos, actitudes y formas de organización para una respuesta ágil y oportuna ante los diversos fenómenos causales de desastres, teniendo previsto el desplazamiento de las personas hacia un punto de reunión en el exterior del edificio.

Características de la evacuación simulada

- Lugar Evacuado: Toda la Unidad hacia la zona de seguridad

- Fecha :

- Hora:

- Duración Simulacros: 5 minutos

- Personas evacuadas: Usuarios y Equipo de trabajo.

- Directora del ejercicio: Dña. Carmen Martín Pérez.

Objetivos:

- Formación del personal y usuarios, así como la adaptación de conductas correctas ante situaciones de emergencia.

- Valorar la eficacia en la organización de respuesta ante emergencias.

- Detección de no conformidades y posibles fallos en sistemas y comportamientos personales.

- Detección de fallos en la planificación de la evacuación.

- Evaluación de la capacidad de respuesta.

- La adecuación de los procedimientos de actuación.

- Conocimiento de las funciones individuales a realizar durante una emergencia.

Análisis del ejercicio

Se notificó al 112 del ejercicio de evacuación para la autorización pertinente vía telefónica y por fax. No se notificó ni a menores, ni a trabajadores sobre el simulacro para que este fuese sorpresa y valorar la capacidad de resolución del equipo.

Se llevó a cabo en una sola ocasión, en escenario real, cada grupo estaba realizando su actividad correspondiente según cronograma, y fueron advertidos con de un foco de incendio situado  en un sofá del salón del piso 2A sobre el que se clocó una bolsa de SAMU blanca, obstaculizando la salida de los usuarios y profesionales que se encontraban en ese momento trabajando en el comedor. x, Jefe de Intervención, cogió rápidamente un extintor e hizo frente al supuesto incendio facilitando la salida de los que estaban en el comedor.

Los demás trabajadores desarrollaron de forma rápida y tranquila las funciones que se les había asignado, desactivando el cuadro de luz, activando la alarma contra incendios, abriendo la puerta más idónea para la salida y realizando un recuento, sobre lista, de los usuarios y trabajadores que iban evacuando el lugar. Los usuarios, por otro lado, manifestaron una actitud colaboradora con el personal, exceptuando un usuario que, por un ataque de nervios,  tuvo  que ser evacuado por varios  profesionales, encontrándose en ese momento aislado del resto de usuarios.

Incidencias:

El usuario con ataque de nervios se encontraba solo en uno de los dormitorios de la vivienda 1A. No se conoció la ausencia del usuario hasta el recuento, tras lo cual fue recogido por varios profesionales.

Puntos positivos

- Evacuación sorpresa.

- Evacuación realizada de manera ordenada y segura.

- Tiempo adecuado de evacuación 1´58”.

- Gran cooperación de los profesionales.

5. Inexistencia de ascensores en la Unidad al encontrarse clausurados.

6. Conocimiento de las funciones a realizar  de cada uno del personal.

Puntos a mejorar

- Llevar a cabo un simulacro sorpresa con el mínimo personal posible (por la noche).

- Presentar alternativas de evacuación.

- Asegurar la evacuación de las personas que se encuentren ocasionalmente enfermas..

- Disminuir el tiempo de pasar lista de los evacuados.

- Discriminar entre el uso de extintores y la evacuación, según tipo de emergencia.

- Incluir en las planillas del personal (turnos de trabajo) los roles a ejecutar en un caso de emergencia, así como los sustitutos en caso necesario

Propuestas de  Mejora

- Conseguir que la salida por la puerta del edificio se más fluida.

- Que la trabajadora encargada del recuento de evacuados sobre lista lo haga contando numéricamente y luego mirar el listado de nombres  puesto que al ir mirando la lista pierde segundos de atención visual.

- Seguiremos realizando ejercicios periódicos a fin de ir mejorando el simulacro ante nuevas situaciones y usuarios.

Conclusiones

El simulacro ha sido llevado a cabo con éxito. El personal ha demostrado tener la información precisa. No obstante, hemos encontrado algunos puntos flacos que deben ser mejorados.

La Directora del Simulacro                               El Técnico Supervisor

ANEXO I

ANEXO I

ANEXO I

COMUNICACIÓN DE RESULTADO DEL SIMULACRO.

| 0 |  |
| --- | --- |
| PROVINCIA: |  | LOCALIDAD: |  |
| Denominación del Centro: |  | Nº Código: |  |
| Dirección Postal: |  | Teléfono: |  |
| Nivel(es) educativo(s) |  |
| Fecha del simulacro: |  | Hora: |  |

| 1 |  |
| --- | --- |
| Se ha programado el simulacro según las instrucciones: | Si | No |
| Participación y colaboración de los profesores: | BUENA | MEDIA | BAJA |
| Observaciones: |  |

| 2 |  |
| --- | --- |
| TIEMPOS REALES DE LA EVACUACIÓN |
|  | Tiempo controlado |  | Nº Menores Evacuados |
| Total del Centro |  |  |  |
| Planta Baja |  |  |  |
| Planta Primera |  |  |  |
| Planta Segunda |  |  |  |
| Observaciones: |  |

| 3 |  |
| --- | --- |
| COMPORTAMIENTO DE LOS MENORES: | Bueno | Regular | Malo |
| Observaciones: |  |

| 4 |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: | Suficiente | Insuficiente |
| Se ha producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes plantas: | Si No |
| Observaciones: |  |

| 5 |  |
| --- | --- |
| PUNTOS O ZONAS DE ESTRECHAMIENTOS PELIGROSOS: |  |
| Observaciones: |  |

| 6 |  |
| --- | --- |
| FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE: |  |  |
| Sistema de Alarma: | Si | No | No existe |
| Alumbrado de emergencia: | Si | No | No existe |
| Escaleras de Emergencia: | Si | No | No existe |
| PUDIERON CORTARSE LOS SUMINISTROS DE: |  |
| Gas: | Si | No | No existe |
| Electricidad: | Si | No | No existe |
| Gasóleo: | Si | No | No existe |
| Agua: | Si | No | No existe |
| OBSERVACIONES: |  |

| 7 |  |
| --- | --- |
| OBSTÁCULOS EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN: |  |
| Observaciones: |  |

| 8 |  |
| --- | --- |
| INCIDENTES NO PREVISTOS: |  |
| Accidentes de personas: |  |
| Deterioros en el Edificio: |  |
| Deterioro en el Mobiliario: |  |
| Observaciones: |  |

| 9 |  |
| --- | --- |
| CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS: |  |
| BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO: |  |
| SUGERENCIAS: |  |

Fecha del informe:                                                                                      Nombre y firma del Director:

ANEXO II: FOTOGRAFIAS